湘乡市金薮中学教学楼改造、校门、厕所新建与改造工程预算评审报告
根据湘乡市人民政府办公室《关于印发〈湘乡市财政投资评审管理办法〉的通知》(湘乡政办发[2019]22号)相关规定，我中心于 2024年5月受理了湘乡市金薮中心学校送来的湘乡市金薮中学教学楼改造、校门、厕所新建与改造工程预算及相关资料，建设单位对所提供资料的真实性、完整性、准确性、合法性负责。本项目预算已由我中心对其进行了评审，现将评审结果报告如下：

一、工程概况
1、工程名称：湘乡市金薮中学教学楼改造、校门、厕所新建与改造工程；

2、工程内容：教学楼改造、校门、厕所新建与改造工程等； 

3、项目审批：湘乡发改审[2024]37号；
4、资金来源：学校自有收入。

二、审核依据

1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量清单计价规范》GB500854-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013、《园林绿化工程工程量计算规范》GB50858-2013等；
2、湘建价〔2020〕56号文关于印发2020《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知；
3、湖南省住房和城乡建设厅2020年颁发的《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》、《湖南省园林绿化工程消耗量标准》及其相关解释文件等；

4、湘建价[2021]238号关于印发《湖南省房屋改造加固及维修工程消耗量标准》的通知；

5、湘建价市[2020]46号《关于机械费调整及有关问题的通知》；

6、湘建价[2022]146号关于发布《湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)的通知》；

7、湘乡市住建局2024年第二期（4月）建设工程材料预算价格、《湘潭建设造价》2024年4月份建设工程材料预算价格及市场询价；
三、评审说明

建设单位送审金额为967012.39元，我中心进行了按程序进行了初、复审，评审后金额为871360.87元，评审核减95651.52元。评审说明如下：

根据设计图纸和建设方提供的工程内容调整送审预算的定额套用；

评审按湘乡市2024年第二期(4月)及《湘潭建设造价》2024年4月份发布的建设工程材料预算价格调整送审预算中的材料单价；
新建卫生间处原化粪池清掏及排水管道改造按5000元计入专业工程暂估内，结算时按实计量结算；

新建卫生间水电安装按建筑面积120元/m2计入专业工程暂估内，结算时按实计量结算；

新建卫生间两处大理石洗漱台按2000元计入专业工程暂估内，结算时按实计量结算；

传达室新建电路按建筑面积60元/m2计入专业工程暂估内，结算时按实计量结算；

成品不锈钢电动伸缩门按12000元计入专业工程暂估内，结算时按实计量结算；

新建校门处贴字按按2000元计入专业工程暂估内，结算时按实计量结算；

教师宿舍一层淋浴间水电改造按建筑面积65元/m2计入专业工程暂估内，结算时按实计量结算；

公共卫生间水电改造按建筑面积65元/m2计入专业工程暂估内，结算时按实计量结算；
本工程弃土弃渣运距暂按3KM计取；

按建设单位要求，本工程不可预见费按分部分项合计的8%计入本次预算内。

四、评审结果 

经本中心评审，本项目预算审定金额为871360.87元,评审结果如下表：


[image: image1.emf]序号 工程名称 送审金额 审定金额 增减金额

1 967012.39 871360.87 -95651.52

合计(元） 967012.39 871360.87 -95651.52

审核值人民币大写捌拾柒万壹仟叁佰陆拾元捌角柒分

教学楼改造、校

门、厕所新建与

改造工程

    请按相关规定和以上预算评审结果办理项目招投标等工作。 

                             湘乡市财政投资评审中心

2024年6月5日
PAGE  
- 1 -

_1234567890.xls
Sheet1

		序号		工程名称		送审金额		审定金额		增减金额

		1		教学楼改造、校门、厕所新建与改造工程		967012.39		871360.87		-95651.52

		合计(元）				967012.39		871360.87		-95651.52

		审核值人民币大写				捌拾柒万壹仟叁佰陆拾元捌角柒分






