- 附件1

- 2024年湘乡市农产品胶体金快速检测推广应用项目

- 采购清单

| 序号 | 资金使用 |  | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 种植业胶体金卡 |  | 三联套装 | 1040 | 个 | 含三联检测卡、提取液、塑料吸管、离心管、说明书等配套用品 |
| 2 | 水产品胶体金卡 |  | 三联套装 | 500 | 个 | 含三联检测卡、提取液、塑料吸管、说明书等配套用品 |
| 3 | 禽蛋胶体金卡 |  | 三联套装 | 130 | 个 | 含三联检测卡、提取液、塑料吸管、说明书等配套用品 |
| 4 | 畜肉胶体金卡 |  | 三联套装 | 20 | 个 | 含三联检测卡、提取液、塑料吸管、说明书等配套用品 |
| 5 | 手持式蓝牙合格证打印机 |  | / | 24 | 台 | 配套智慧监管微信小程序、智慧湘农微信小程序打印使用 |
| 6 | 配套智慧监管微信小程序（免费） |  |  |  |  | 可以判读至少3个品牌胶体金检测卡的结果 |
| 7 | 打印纸 |  | 75CM*80CM*100张/卷 | 100 | 卷 |  |
| 8 | 种植业抽样前处理设备 | 菜板 | 种植产品用 | 24 | 个 |  |
|  |  | 剪刀 | 尖嘴 | 24 | 把 |  |
|  |  | 镊子 | 12cm | 24 | 盒 |  |
|  |  | 电子天平 | 精度0.1g | 24 | 个 |  |
|  |  | 离心管架 | 15ml/50ml | 24 | 个 |  |
|  |  | 工具包 | / | 24 | 个 |  |
|  |  | 计时器 | 机械式 | 24 | 个 |  |
|  |  | 一次性乳胶手套 | 50双/盒 | 24 | 盒 |  |
| 9 | 种植业检测室耗材 | 移液枪（大龙） | 20-200ul | 7 | 把 |  |
|  |  | 移液枪（大龙） | 1ml | 7 | 把 |  |
|  |  | 移液枪（大龙） | 10ml | 7 | 把 |  |
|  |  | 吸嘴 | 200ul | 7 | 包 |  |
|  |  | 吸嘴 | 1ml | 7 | 包 |  |
|  |  | 吸嘴 | 10ml | 7 | 包 |  |
|  |  | 吸嘴盒 | 200ul | 7 | 个 |  |
|  |  | 吸嘴盒 | 5ml | 7 | 个 |  |
|  |  | 吸嘴盒 | 10ml | 7 | 个 |  |
| 10 | 水产品抽样前处理设备 | 菜板 | 养殖产品用 | 11 | 个 |  |
|  |  | 菜刀 | / | 11 | 把 |  |
|  |  | 样品勺 | / | 11 | 盒 |  |
|  |  | 电子天平 | 精度0.1g | 11 | 个 |  |
|  |  | 计时器 | 机械式 | 11 | 个 |  |
|  |  | 记号笔 | 10支/盒 | 11 | 盒 |  |
|  |  | 一次性乳胶手套 | 50双/盒 | 11 | 盒 |  |
|  |  | 离心管 | 50ml | 11 | 包 |  |
|  |  | 离心管 | 15ml | 11 | 包 |  |
|  |  | 离心管架 | 15ml | 11 | 个 |  |
|  |  | 离心管架 | 50ml | 11 | 个 |  |
| 11 | 水产品检测前处理设备一体机（包含离心机、样品浓缩仪、旋涡混匀器、打碎机、水浴锅） |  | / | 1 | 套 |  |
| 12 | 水产品检测前处理设备 | 离心机 | / | 2 | 台 |  |
|  |  | 样品浓缩仪 | / | 2 | 台 |  |
|  |  | 旋涡混匀器 | / | 2 | 台 |  |
|  |  | 打碎机 | / | 3 | 台 |  |
|  |  | 水浴锅 | / | 2 | 台 |  |
| 13 | 水产品检测室耗材 | 移液枪（大龙） | 10-100ul | 2 | 把 |  |
|  |  | 移液枪（大龙） | 100-1000ul | 2 | 把 |  |
|  |  | 移液枪（大龙） | 5ml | 2 | 把 |  |
|  |  | 移液枪（大龙） | 20-200ul | 2 | 把 |  |
|  |  | 枪头 | 200ul | 2 | 包 |  |
|  |  | 枪头 | 1ml | 2 | 包 |  |
|  |  | 枪头 | 5ml | 2 | 包 |  |
|  |  | 枪头盒 | 200ul | 2 | 个 |  |
|  |  | 枪头盒 | 5ml | 2 | 个 |  |
|  |  | 枪头盒 | 1ml | 2 | 个 |  |
| 14 | 胶体金快速检测培训指导（免费） |  |  |  |  |  |
| 15 | 仪器设备售后技术支持（免费） |  |  |  |  |  |