关于2025年省生态环境警示片披露第四项问题整改情况公示
我市已完成2025年省生态环境警示片披露第四项问题整改，按照《湖南省生态环境保护督察整改工作实施办法》（湘办〔2023〕12号）文件要求，现对问题整改销号情况进行公示。
一、反馈问题
2025年4月现场调查发现，湘潭市湘乡市湖南巨强再生资源科技发展有限公司鼓风机接口破裂，大量烟气外排。同时，大量原材料露天堆放，物料运输廊道未密闭，粉尘污染严重。
二、整改目标及整改措施
1.整改目标：进一步压实企业主体责任，结合工业企业环保绩效创A创B工作，督促企业按要求整改到位，提高污染治理水平，防止烟气外排、扬尘产生。
2.整改措施：（1）立行立改。督促企业对风机接口处进行维修补漏，防止烟气跑冒。对露天存放的物料转移入库，需临时存放的采取覆盖降尘措施。

（2）进一步完善污染防治设施。结合工业企业环保绩效创A创B工作，对敞开的廊道进行密封，防止物料在运输过程扬散；增加降尘抑尘设施，根据实际情况加大控尘频次；健全管理机制，明确环保专员职责，建立每日巡检台账，包括料场覆盖、烟气密封及设备运行状态、废气处理设施运行情况、污染物处理情况等。

（3）强化日常监管。依托“双随机”工作机制，详细排查企业污染防治情况，确保污染防治设施运行正常，污染物稳定达标排放。同时，举一反三，进一步全面加强区域内涉气企业排查，规范管理，做到同类同改，防止同类污染问题重复发生。
三、整改完成情况
目标完成情况：湖南巨强再生资源科技发展有限公司进一步完善污染防治设施，按照整改方案，落实物料运输、物料堆存、废气收集等整改措施，企业防治能力进一步提升，完成了创B工作，整改达到预期目标。
整改措施落实情况：

1.公司设备部已及时对鼓风机接口处进行整改，维修人员将漏风处缝隙采用电焊密闭封堵，防止跑冒现象出现，现场生产时未发现烟气外排现象；露天物料堆场按要求采取防尘膜布进行全部覆盖，并对物料周边建设围挡；物料材料仓库进行封闭，防治扬尘溢散。
2.公司物料采用气密性较好的封闭腔体廊道输送，有效防止物料在运输过程粉尘扬散；明确环保专员职责，对料场覆盖、烟气密封及设备运行状态、废气处理设施运行情况、污染物处理情况等进行巡检，建立每日台账。2025年9月14日，公司通过2025年企业环保绩效等级技术审核，10月15日提交了《湖南巨强再生资源科技发展有限公司重污染天气绩效评级》佐证资料，现已完成环保绩效创B工作公示，整改达到预期目标。
3.依托“双随机”工作机制，市生态环境局湘乡分局对湖南巨强再生资源科技发展有限公司开展日常监管检查，现场重点查看了废气中的脱硫、脱硝、布袋及电除尘等设施运行情况。同时，开展园区重点企业自查排查，全面加强区域内涉气规范管理，做到同类同改，杜绝同类问题再次发生。

四、销号验收情况

按照《湘潭市 2025 年省生态环境警示片披露问题整改方案》要求，湘潭市生态环境局组织督察科、执法支队对省生态环境警示片披露第四项问题整改情况开展市级核查，整改落实情况与销号报告一致，符合整改销号条件，现进行销号公示。

以上公示日期：2025年12月9日—12月15日。

联系电话：湘潭市生态环境局湘乡分局  0731-56771475
湘乡市人民政府    
                            2025年12月9日



