附件
改造清单

	序号
	名称
	品牌参数
	数量

	1
	高速离心机
	湘仪，H1650，配1.5ml*24转子一套
	1台

	2
	普通冰箱
	海尔，冷藏冷冻250L左右
	1台

	3
	医疗冷藏冰箱
	海尔HYC-220S，220L，带医疗器械注册证
	1台

	4
	单人单面生物安全柜
	海尔HR1100-IIA2，带医疗器械注册证
	1台

	5
	双人双锁试剂柜
	560*430*430mm
	1个

	6
	恒温培养箱
	恩谊，电热式，循环热风，精度±1℃，容量50L
	1台

	7
	污水处理机
	1-5T/天
	2套

	8
	给排水改造
	按实验室现场要求
	1项

	9
	插 座
	单相插座10A/5孔;大板;
	60个

	10
	医用净化LED平板灯
	灯具 LED灯56W,300x1200，明装
	14套

	11
	紫外线灯及加长杆
	40w，1200mm
	16套

	12
	定时开关+灯具开关
	86型
	8套

	13
	电路改造
	照明、插座线路调整、安装
	1项

	14
	原有木质门及窗套拆除
	
	1项

	15
	实验台柜改造
	拆除部分台柜、部分台柜开槽加水池
	1项

	16
	洗涤池
	全钢柜体、PP水槽、三联水嘴、配台式洗眼器
	3套

	17
	空调
	1.5P挂机
	1台

	18
	窗帘
	卷帘、防晒涂层
	30㎡

	19
	纱窗
	金刚网
	22套

	20
	窗套
	不锈钢材质 
	19㎡

	21
	钢制门
	1.类型: 平开门

2.材质: 钢质成品;

3.规格: 1100×2100×300mm;

4.五金: 五金配件,L型执手杆锁;

5.带观察窗、含升降密封器;

6.配海康威视，人脸识别门禁
	1套

	22
	钢制门
	1.类型: 平开门

2.材质: 铝合金门;

3.规格: 700×2100×300mm;

4.五金: 五金配件,L型执手杆锁;

5.带观察窗、含升降密封器;
	1套

	23
	钢制门
	1.类型: 平开门

2.材质: 铝合金门;

3.规格: 700×2100×300mm;

4.五金: 五金配件,L型执手杆锁;

5.带观察窗、含升降密封器;
	1套

	24
	抗菌涂料
	满刮腻子两遍+无机涂料三遍
	421㎡

	25
	内门封堵
	砌砖墙
	3.36㎡


